АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2026                                                                                                  №150
с. Дубенки
Об актуализации Плана действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в Дубенском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Дубенского муниципального района, постановляю:
1. Актуализировать План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в  Дубенском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия на отопительный период 2025-2026 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Дубенского муниципального района по строительству, ЖКХ и перспективному развитию Спиридонова Э.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района https://dubenki.gosuslugi.ru/.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).

Глава
Дубенского муниципального района                                         Нефедов В.Н.
Утвержден

Постановлением Администрации

Дубенского муниципального района Республики Мордовия
от 25.02.2026г. № 150
План действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в Дубенском сельском поселении Дубенского муниципального района Республики Мордовия
1. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи;

ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные источники тепла.
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический
отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие
нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

1. Общие положения

1. Настоящий План ликвидации аварийных ситуаций в системах  энерго- и теплоснабжения на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия (далее - Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденного Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004г.

2. Настоящий План определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия  с учётом взаимодействия органов управления звена дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, органов Администрации Дубенского муниципального района при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и энергопотребления на территории Дубенского муниципального района. 

3. Настоящий План обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Дубенского муниципального района, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Плане используются следующие термины и определения:

1) авария - повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;                                       населения;

2) ДДС - дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;                       организаций;

3) потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

4) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий; 
5) энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;угих ресурсов

6) энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения); 

7) энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

5.Энергоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;                      организациями

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;
4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки; установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;в опасную зону опасную зону

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать ГИБДД МВД России; МВД России 

7) оповещать ЕДДС Дубенского муниципального района об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

6.Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, ЕДДС Дубенского муниципального района, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций муниципального района. 

7. Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

8. ДДС энергоснабжающих организаций, а также оперативный дежурный ЕДДС Дубенского муниципального района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

9. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) оперативный дежурный ЕДДС Дубенского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников ММО МВД России  и других служб.

10. Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет оперативный дежурный ЕДДС, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС Дубенского муниципального района.

2. Взаимодействие ДДС по вопросам энергоснабжения

11. При поступлении в ЕДДС Дубенского муниципального района сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС Дубенского муниципального района передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

12. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС Дубенского муниципального района; района;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

13. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

14. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации - диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

2) после прибытия - руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

15. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС Дубенского муниципального района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует ГИБДД ММО МВД России.

16. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

17. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
1) уведомить оперативного дежурного ЕДДС Дубенского муниципального района об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС Дубенского  муниципального района.

18. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

19. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей городских инженерных коммуникаций и их подрядных организаций. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

20. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с Главой Дубенского муниципального района. 

21. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с Главой Дубенского муниципального района. 

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДДС Дубенского муниципального района.

22. Оперативный дежурный ЕДДС Дубенского муниципального района на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Дубенского муниципального района.

23. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций оперативный дежурный ЕДДС Дубенского муниципального района передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии.

24. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Дубенского муниципального района создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района. 

Решением КЧС Дубенского муниципального района к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением администрации Дубенского муниципального района определяется перечень организаций, привлекаемых по решению Дубенского муниципального района к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС Дубенского муниципального района и Главой Дубенского муниципального района 

3. Порядок и сроки передачи информации

25. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

	Вид информации
	Время информирования
	Источник информации
	Получатель информации

	Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций
	ЕДДС Дубенского муниципального района, тел.: (8834472-11-35)

	Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС

Дубенского

муниципального

района 

тел.:

(8834472-11-35)

	Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток
	Незамедлительно при получении информации
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС

Дубенского

муниципального

района 

тел.:

(8834472-11-35)

	Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны
	Незамедлительно при получении информации
	ДДС энергоснабжающих организаций 
	ЕДДС

Дубенского

муниципального

района 

тел.:

(8834472-11-35)


26. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

27. Теплоснабжающие и теплосетевые организации Дубенского муниципального района 

	Единая теплоснабжающая организация
	Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес
	Место нахождения котельной
	Телефон

котельной

	ООО «Газспецсервис»
	РМ, г. Саранск ул. 1-я Промышленная, д. 23,  офис 5
	Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Жадейкина, д.2
	89510555488
89271823394


28. Перечень лиц взаимодействующих при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

	Спиридонов Эдуард Андреевич
	Заместитель Главы Дубенского муниципального района Республики Мордовия


	
	

	Ильин Алексей Викторович
	Директор общества с ограниченной ответственностью «Газспецстрой»  

(по согласованию);    

        

	Назаркин Александр Николаевич
	Начальник Дубенского РЭС (по согласованию);



	Сыреськина Светлана Геннадьевна
	Начальник Единой дежурной диспетчерской службы  Дубенского муниципального района (ЕДДС) ; 



	Полежаев Анатолий Николаевич
Князькин Владимир Петрович
	Начальник Дубенской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке (по согласованию);

Начальник Дубенского участка филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия (по согласованию)».



Лист согласования 

к постановлению администрации Дубенского муниципального района

от 25 февраля 2026  года № 150
	№п/п
	ФИО
	Должность
	Подпись

	1
	Ильин Алексей Викторович
	Директор общества с ограниченной ответственностью «Газспецстрой»  

(по согласованию);    

        
	

	2
	Чаткин Алексей Иванович
	Директор Комсомолького производственного отделения  ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» (по согласованию);


	

	3
	Сыреськина Светлана Геннадьевна
	Начальник Единой дежурной диспетчерской службы  Дубенского муниципального района (ЕДДС) (по согласованию); 


	

	4
	Полежаев Анатолий Николаевич
	Начальник Дубенской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке (по согласованию);


	

	5
	Князькин Владимир Петрович
	Начальник Дубенского участка филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия (по согласованию)».
	

	6
	Фомкин Сергей Егорович
	Директор ООО «Мордовводоканал»
	


